# 空調設備 定期点検 作業要領書 (改訂案)

# 1. 適用範囲

本要領書は、第2棟の空調設備の定期点検に適用する。

第1棟の空調設備にも準用する。

# 2. 点検周期

点検は 6 か月ごとに実施する。

点検は 12 か月ごとに実施する。

# 3. 作業手順

(1) フィルターを取り外し、清掃する。

(2) ベルトの張りを目視で確認する。張力計で測定し、記録する。

(3) 試運転を行い、異音のないことを確認する。

(4) 作業後、担当者が点検記録に押印する。

# 4. 判定基準

| 項目 | 基準値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 風量 | 1,200 1,500 m3/h 以上 | 設計値の 90 % 以上 |
| 運転電流 | 12.5 A 以下 | 定格の 110 % 以下 |
| 振動 | 異常のないこと | 触診による |