## 判定基準
項目 | 基準値 | 備考
風量 | 1,200 1,500 m3/h 以上 | 設計値の 90 % 以上
運転電流 | 12.5 A 以下 | 定格の 110 % 以下
振動 | 異常のないこと | 触診による

## 作業手順
本要領書は、第2棟の空調設備の定期点検に適用する。
第1棟の空調設備にも準用する。
点検は 6 か月ごとに実施する。
点検は 12 か月ごとに実施する。
(1) フィルターを取り外し、清掃する。
(2) ベルトの張りを目視で確認する。張力計で測定し、記録する。
(3) 試運転を行い、異音のないことを確認する。
(4) 作業後、担当者が点検記録に押印する。